- 附件：

罗定市人民医院污水处理消毒粉采购需求

一、产品要求：

（1）产品质量须符合国家相关行业的产品质量标准及要求，必需满足使用单位污水处理需求。如不符合应退货并承担违约责任。

（2）所供产品应各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，符合《消毒技术规范》（2002 年版）。

（3）药剂及工艺要求必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准要求。

（4）提供产品生厂商有效的授权证明资料（如报价人为代理经销商） 。

（5）产品生厂商必须具备有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》，符合国家相关标准。

（6）所报产品符合国家相关标准，所投产品为白色颗粒状粉末，易溶于水。产品在固态时安全稳定不发生反应，溶于水后通过系列链式反应，连续产生激发态氧自由基，杀菌效果优异。且消毒粉在水中分解释放出氧气和硫酸钾，不产生有害物质，安全环保属于绿色环保药剂。

（7）产品等于或者不低于以下要求：

①消毒粉为粉剂，主要成分为单过（过）硫酸氢钾复合盐，产品说明书中过硫酸氢钾的含量最低不得低于10.5％，且有效氯含量最低不得低于35％，最高不得超过45％（以全国消毒产品品网上备案信息服务平台的说明书为准，并提供网上下载证明材料）；

②消毒粉PH测定值：3-6（以全国消毒品网上备案信息服务平台的检测报告为准，并提供网上下载证明材料，以上数据如有多份检测报告，必须全部满足)；

③须提供使用该消毒粉的医院污水现场消毒试验报告，且报告中消毒前粪大肠菌群数不得低于20000MPN/L（以全国消毒产品网上备案信息服务平台中的医院污水消毒现场试验报告为准，并提供网上下载证明材料）。

（8）报价方除提供消毒剂以外，需提供以下增值维护服务：

①报价人需免费提供测总余氯3号试剂和PH试纸。

②消毒粉原则上使用采购人原有的投加设备进行投加，也可以免费提供药剂投加设备，并且确保设备在合同期限内正常运行，中途无论使用任何投加设备故障，应 24 小时修复或者免费更换。对采购人污水处理自动投加装置设备、管道阀门及配件和电气控制系统老化、故障情况等进行免费维修保养（除更换零配件外），确保设备正常运行。

③报价人需要提供在线提供电话技术解答服务，如有需要，需 24 小时到现场提供服务。培训药剂使用方法并且定期协助污水管理人员调整药剂用量，使致病菌和药剂残留物项符合国家污水排放相关标准。

二、供货要求：

（1）供货时间要求：报价人保证提供足够 1 个月用量本地库存备应急调配使用。并根据采购人用量需求送货，自接到通知起3天内送达指定院内地点。

（2）报价人应具有满足采购人产品需求的供应能力，无论交货地点路程远近和当批次采购货物数量多少，报价人应保证供货。对于有定期定量采购的产品，应按时保质保量供货。

（3）报价方须按时将货物送达采购人指定地点，并派专业人员完成消毒粉稳定投加量调试。

三、其他要求：

（1）报价人必须对本项目的全部内容进行报价，并在报价明细报价表中注明消毒粉的品牌、用量。

（2）报价要求（如与用户需求书要求不一致的，以用户需求书为准）：消耗消毒粉多少元/每吨污水（包括但不限于产品价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险、税费、采购人投加装置设备的维保费用及相关售后服务及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用）。所报价格为合同期内的固定总价，不随市场行情改动，提供的消毒粉用量以满足污水正常达标排放要求的数量为标准。

（3）报价人应充分理解并认真遵循本次项目的要求，所提供的货品应是满足项目要求。保证产品均为正规的厂家生产的全新、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装和保质标准，有使用有效期的货品其剩余有效期不得少于标注有效期的 80%。报价人提供假冒伪劣、过期产品的，一经发现，按采购人要求无条件退货或换货。